颍泉区循环园区PPP项目 绿化专项工程

施工询价函

附件一：利辛路工程量清单报价表

附件二：抱龙路工程量清单报价表

| 附件一： 利辛路工程量清单报价表 |
| --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程数量 | 金额(元) |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 整理绿化用地 | 1、土壤类别:种植土 2、施工要求:清除绿化带内垃圾及杂草等，深翻30cm，施足基肥（拌合有机肥、草炭土） 工作内容：1、耙细、过筛 2、找平、找坡 3、拍实 | m2 | 33833.0 |  |  |
| 2 | 栽植香樟 | 1、胸径:≥20cm 2、高度:600-650cm 3、冠幅:350-400cm 4、自然全冠，树杆笔直，种植前进行三节分枝以上修剪，分枝点在2.2m以上,三级分枝，一级分枝不少于4个，移栽苗，树形优美 5、土球规格: 符合施工图纸设计及规范要求 6、设抽水管一根，底部设置碎石等虑隔物 7、养护标准:二年一级养护 工作内容：起挖、运输、栽植、养护 | 株 | 216.0 |  |  |
| 3 | 栽植丛生乌桕 | 1、高度:≥700cm 2、冠幅:≥450cm 3、备注:自然全冠，树形优美，景观性强，一级分枝4杆以上，每杆直径13cm，三年以上精品移植苗 4、土球规格: 符合施工图纸设计及规范要求 5、种植要求:设抽水管一根，底部设置碎石等虑隔物 6、养护期、养护等级:二年一级养护 工作内容：起挖、运输、栽植、养护 | 株 | 4.0 |  |  |
| 4 | 栽植丛生朴树 | 1、高度:≥800cm 2、冠幅:≥500cm 3、备注:自然全冠，树形优美，景观性强，一级分枝4杆以上，每杆直径15cm，三年以上精品移植苗 4、土球规格: 符合施工图纸设计及规范要求 5、种植要求:设抽水管一根，底部设置碎石等虑隔物 6、养护期、养护等级:二年一级养护 工作内容：起挖、运输、栽植、养护 | 株 | 5.0 |  |  |
| 5 | 栽植黄山栾树 | 1、胸径:≥15cm 2、高度:600-650cm 3、冠幅:350-400cm 4、备注:自然全冠，树杆笔直，种植前进行三节分枝以上修剪，分枝点在2.5m以上,三级分枝，一级分枝不少于4个，移栽苗，树形优美 5、土球规格: 符合施工图纸设计及规范要求 6、种植要求:设抽水管一根，底部设置碎石等虑隔物 7、养护期、养护等级:二年一级养护 工作内容：起挖、运输、栽植、养护 | 株 | 284.0 |  |  |
| 6 | 栽植榉树A | 1、胸径:≥20cm 2、高度:600-650cm 3、冠幅:400-450cm 4、备注:自然全冠，树杆笔直，种植前进行三节分枝以上修剪，分枝点在2.5m以上,三级分枝，一级分枝不少于4个，移栽苗，树形优美 5、土球规格: 符合施工图纸设计及规范要求 6、种植要求:设抽水管一根，底部设置碎石等虑隔物 7、养护期、养护等级:二年一级养护 工作内容：起挖、运输、栽植、养护 | 株 | 28.0 |  |  |
| 7 | 栽植榉树B | 1、胸径:≥15cm 2、高度:500-550cm 3、冠幅:350-400cm 4、备注:自然全冠，树杆笔直，种植前进行三节分枝以上修剪，分枝点在2.5m以上,三级分枝，一级分枝不少于4个，移栽苗，树形优美 5、土球规格: 符合施工图纸设计及规范要求 6、种植要求:设抽水管一根，底部设置碎石等虑隔物 7、养护期、养护等级:二年一级养护 工作内容：起挖、运输、栽植、养护 | 株 | 37.0 |  |  |
| 8 | 栽植黑松A | 1、高度:≥220cm 2、冠幅:≥250cm 3、备注:造型黑松，景观树，自然全冠，实生苗，风致型树形，姿态优美 4、土球规格: 符合施工图纸设计及规范要求 5、养护标准:二年一级养护 工作内容：起挖、运输、栽植、养护 | 株 | 4.0 |  |  |
| 9 | 栽植黑松B | 1、高度:≥150cm 2、冠幅:≥200cm 3、备注:造型黑松，景观树，自然全冠，实生苗，风致型树形，姿态优美 4、土球规格: 符合施工图纸设计及规范要求 5、养护标准:二年一级养护 工作内容：起挖、运输、栽植、养护 | 株 | 4.0 |  |  |
| 10 | 栽植红叶石楠树 | 1、胸径:≥12cm 2、高度:300-350cm 3、冠幅:300-350cm 4、备注:自然全冠，精品移植苗，枝下高≥0.8m，鲁宾斯品种，树形饱满 5、土球规格: 符合施工图纸设计及规范要求 6、养护标准:二年一级养护 工作内容：起挖、运输、栽植、养护 | 株 | 9.0 |  |  |
| 11 | 栽植日本晚樱 | 1、地径:10cm 2、高度:250-300cm 3、冠幅:250-300cm 4、备注:全冠移栽苗，枝下高≥1m，株形丰满，姿态优美，景观性强 5、土球规格: 符合施工图纸设计及规范要求 6、养护标准:二年一级养护 工作内容：起挖、运输、栽植、养护 | 株 | 20.0 |  |  |
| 12 | 栽植桂花A | 1、高度:450-500cm 2、冠幅:400-450cm 3、备注:自然全冠，三年以上精品移植苗，冠型饱满，树形优美 4、土球规格: 符合施工图纸设计及规范要求 5、养护标准:二年一级养护 工作内容：起挖、运输、栽植、养护 | 株 | 9.0 |  |  |
| 13 | 栽植桂花B | 1、高度:300-400cm 2、冠幅:300-350cm 3、备注:自然全冠，三年以上精品移植苗，冠型饱满，树形优美 4、土球规格: 符合施工图纸设计及规范要求 5、养护标准:二年一级养护 工作内容：起挖、运输、栽植、养护 | 株 | 9.0 |  |  |
| 14 | 栽植独杆紫荆 | 1、地径:10cm 2、高度:400-500cm 3、冠幅:300-400cm 4、备注:自然全冠，枝下高≥1.2m，三级分枝，一级分枝不少于4个，长度不小于1.5米且大小均匀，树形优美，景观性强 5、土球规格: 符合施工图纸设计及规范要求 6、养护标准:二年一级养护 工作内容：起挖、运输、栽植、养护 | 株 | 5.0 |  |  |
| 15 | 栽植紫薇 | 1、地径:≥8cm 2、高度:250-300cm 3、冠幅:180-220cm 4、备注:自然全冠，枝下高≥0.8m，花玫红色且花色统一，株形丰满，姿态优美，景观性强 5、土球规格: 符合施工图纸设计及规范要求 6、养护标准:二年一级养护 工作内容：起挖、运输、栽植、养护 | 株 | 88.0 |  |  |
| 16 | 栽植垂丝海棠 | 1、地径:≥7cm 2、高度:200-250cm 3、冠幅:180-220cm 4、备注:自然全冠，枝下高≥0.8m，花红色，重瓣，株形丰满，姿态优美，景观性强 5、土球规格: 符合施工图纸设计及规范要求 6、养护标准:二年一级养护 工作内容：起挖、运输、栽植、养护 | 株 | 175.0 |  |  |
| 17 | 栽植红枫 | 1、地径:≥8cm 2、高度:200-250cm 3、冠幅:180-220cm 4、备注:景观树，自然全冠移栽苗，株形丰满，姿态优美 5、土球规格: 符合施工图纸设计及规范要求 6、养护标准:二年一级养护 工作内容：起挖、运输、栽植、养护 | 株 | 4.0 |  |  |
| 18 | 栽植海桐球A | 1、高度:150-180cm 2、冠幅:≥180cm 3、备注:修剪后球形饱满，圆整，不脱脚 4、土球规格: 符合施工图纸设计及规范要求 5、养护标准:二年一级养护 工作内容：起挖、运输、栽植、养护 | 株 | 9.0 |  |  |
| 19 | 栽植海桐球B | 1、高度:120-150cm 2、冠幅:≥150cm 3、备注:修剪后球形饱满，圆整，不脱脚 4、土球规格: 符合施工图纸设计及规范要求 5、养护标准:二年一级养护 工作内容：起挖、运输、栽植、养护 | 株 | 9.0 |  |  |
| 20 | 栽植红花继木球A | 1、高度:150-180cm 2、冠幅:≥180cm 3、备注:修剪后球形饱满，圆整，不脱脚 4、土球规格: 符合施工图纸设计及规范要求 5、养护标准:二年一级养护 工作内容：起挖、运输、栽植、养护 | 株 | 9.0 |  |  |
| 21 | 栽植红花继木球B | 1、高度:120-150cm 2、冠幅:≥150cm 3、备注:修剪后球形饱满，圆整，不脱脚 4、土球规格: 符合施工图纸设计及规范要求 5、养护标准:二年一级养护 工作内容：起挖、运输、栽植、养护 | 株 | 9.0 |  |  |
| 22 | 栽植红叶石楠球 | 1、高度:120-150cm 2、冠幅:≥150cm 3、备注:品种为鲁宾斯,修剪后球形饱满，圆整，不脱脚 4、土球规格: 符合施工图纸设计及规范要求 5、养护标准:二年一级养护 工作内容：起挖、运输、栽植、养护 | 株 | 143.0 |  |  |
| 23 | 栽植茶梅球 | 1、高度:100-120cm 2、冠幅:≥120cm 3、备注:修剪后球形饱满，圆整，不脱脚 4、土球规格: 符合施工图纸设计及规范要求 5、养护标准:二年一级养护 工作内容：起挖、运输、栽植、养护 | 株 | 12.0 |  |  |
| 24 | 栽植金森女贞球 | 1、高度:100-120cm 2、冠幅:≥120cm 3、备注:修剪后球形饱满，圆整，不脱脚 4、养护标准:二年一级养护 工作内容：起挖、运输、栽植、养护 | 株 | 13.0 |  |  |
| 25 | 点风景石 | 1、石料种类:黄石 2、石料规格、重量:尺寸约2.2m×1.5m×1.0m 工作内容：1、选石料 2、点石 | 块 | 8.0 |  |  |
| 26 | 栽植金森女贞 | 1、高度:50-60cm 2、冠幅:35-40cm 3、种植密度:25株/m2 4、备注:蓬型饱满，不脱脚，两年生以上苗，每株3个分支以上 5、养护标准:二年一级养护 工作内容：起挖、运输、栽植、养护 | m2 | 1677.0 |  |  |
| 27 | 栽植云南黄馨 | 1、高度:40-50cm 2、冠幅:40-50cm 3、种植密度:25株/m2 4、备注:两年生以上苗，每株不少于6分枝且每枝长≥40cm，满铺为准 5、养护标准:二年一级养护 工作内容：起挖、运输、栽植、养护 | m2 | 248.0 |  |  |
| 28 | 栽植大花月季 | 1、高度:40-50cm 2、冠幅:30-35cm 3、种植密度:25株/m2 4、备注:容器苗，两年生以上苗，满铺为准 5、养护标准:二年一级养护 工作内容：起挖、运输、栽植、养护 | m2 | 377.0 |  |  |
| 29 | 栽植海桐 | 1、高度:50-60cm 2、冠幅:35-40cm 3、种植密度:25株/m2 4、备注:蓬型饱满，不脱脚，两年生以上苗，每株3个分支以上 5、养护标准:二年一级养护 工作内容：起挖、运输、栽植、养护 | m2 | 2565.0 |  |  |
| 30 | 栽植红花继木 | 1、高度:40-50cm 2、冠幅:30-35cm 3、种植密度:25株/m2 4、备注:蓬型饱满，不脱脚，两年生以上苗，每株3个分支以上 5、养护标准:二年一级养护 工作内容：起挖、运输、栽植、养护 | m2 | 173.0 |  |  |
| 31 | 栽植鸢尾 | 1、高度:20-25cm 2、冠幅:15-20cm 3、种植密度:48丛/m2 4、备注:株形丰美，姿态优美，每丛≥5芽，满铺为准 5、养护标准:二年一级养护 工作内容：起挖、运输、栽植、养护 | m2 | 384.0 |  |  |
| 32 | 栽植时令花卉 | 1、花卉种类:时令花卉 2、一年更换6季以上，满栽，密植不露土 3、养护期:二年一级养护 | m2 | 487.0 |  |  |
| 33 | 栽植沿阶草 | 1、高度:10-15cm 2、冠幅:10-15cm 3、种植密度:100丛/m2 4、备注:每丛≥10芽，满铺不露土 5、养护标准:二年一级养护 工作内容：起挖、运输、栽植、养护 | m2 | 262.0 |  |  |
| 34 | 栽植龟甲冬青 | 1、高度:40-50cm 2、冠幅:30-35cm 3、种植密度:25株/m2 4、备注:蓬型饱满，不脱脚，两年生以上苗，每株3个分支以上 5、养护标准:二年一级养护 工作内容：起挖、运输、栽植、养护 | m2 | 363.0 |  |  |
| 35 | 铺种草皮 | 1、草皮种类:成品矮生百慕大与黑麦草混播草坪卷满铺 2、铺种方式:满铺 3、养护期:二年一级养护 工作内容：起挖、运输、栽植 | m2 | 4300.0 |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |

| 附件二： 抱龙路工程量清单报价表 |
| --- |
| 序号 | 项 目 名 称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额(元) |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 整理绿化用地 | 1、土壤类别:种植土 2、施工要求:清除绿化带内垃圾及杂草等，深翻30cm，施足基肥（拌合有机肥、草炭土） 工作内容：1、耙细、过筛 2、找平、找坡 3、拍实 | m2 | 11944.3 |  |  |
| 2 | 栽植香樟 | 1、胸径:17-18cm 2、高度:500-550cm 3、冠幅:350-400cm 4、备注:自然全冠，树杆笔直，种植前进行三节分枝以上修剪，分枝点在2.2m以上,三级分枝，一级分枝不少于4个，移栽苗，树形优美 5、土球规格: 符合施工图纸设计及规范要求 6、种植要求:设抽水管一根，底部设置碎石等虑隔物 7、养护标准:二年一级养护 工作内容：起挖、运输、栽植、养护 | 株 | 187.0 |  |  |
| 3 | 栽植榉树 | 1、胸径:14-15cm 2、高度:500-550cm 3、冠幅:350-400cm 4、备注:自然全冠，树杆笔直，种植前进行三节分枝以上修剪，分枝点在2.2m以上,三级分枝，一级分枝不少于4个，移栽苗，树形优美 5、土球规格: 符合施工图纸设计及规范要求 6、种植要求:设抽水管一根，底部设置碎石等虑隔物 7、养护期、养护等级:二年一级养护 工作内容：起挖、运输、栽植、养护 | 株 | 203.0 |  |  |
| 4 | 栽植木槿 | 1、高度:161-200cm 2、冠幅:150-200cm 3、备注:丛生，优型，全冠移栽苗，枝下高≥0.5m 4、土球规格: 符合施工图纸设计及规范要求 5、养护标准:二年一级养护 工作内容：起挖、运输、栽植、养护 | 株 | 24.0 |  |  |
| 5 | 栽植独杆紫荆 | 1、高度:161-200cm 2、冠幅:150-200cm 3、备注:丛生，优型，全冠 4、土球规格: 符合施工图纸设计及规范要求 5、养护标准:二年一级养护 工作内容：起挖、运输、栽植、养护 | 株 | 34.0 |  |  |
| 6 | 栽植红叶李 | 1、地径:8-9cm 2、高度:250-280cm 3、冠幅:200-250cm 4、备注:树姿饱满，造型优美 5、土球规格: 符合施工图纸设计及规范要求 6、养护标准:二年一级养护 工作内容：起挖、运输、栽植、养护 | 株 | 16.0 |  |  |
| 7 | 栽植西府海棠 | 1、地径:6-7cm 2、高度:181-250cm 3、冠幅:200-250cm 4、备注:树姿饱满，造型优美 5、土球规格: 符合施工图纸设计及规范要求 6、养护标准:二年一级养护 工作内容：起挖、运输、栽植、养护 | 株 | 26.0 |  |  |
| 8 | 栽植红枫 | 1、地径:6-7cm 2、高度:161-200cm 3、冠幅:200-250cm 4、备注:树姿饱满，造型优美 5、土球规格: 符合施工图纸设计及规范要求 6、养护标准:二年一级养护 工作内容：起挖、运输、栽植、养护 | 株 | 26.0 |  |  |
| 9 | 栽植金森女贞 | 1、高度:25-30cm 2、冠幅:30-35cm 3、种植密度:25株/m2 4、备注:蓬型饱满，不脱脚，两年生以上苗，每株3个分支以上 5、养护标准:二年一级养护 工作内容：起挖、运输、栽植、养护 | m2 | 779.2 |  |  |
| 10 | 栽植红叶石楠 | 1、高度:50-60cm 2、冠幅:40-50cm 3、种植密度:16株/m2 4、备注:蓬型饱满，不脱脚，两年生以上苗，每株3个分支以上 5、养护标准:二年一级养护 工作内容：起挖、运输、栽植、养护 | m2 | 624.2 |  |  |
| 11 | 栽植金边黄杨 | 1、高度:30-40cm 2、冠幅:30-35cm 3、种植密度:25株/m2 4、备注:蓬型饱满，不脱脚，两年生以上苗，每株3个分支以上 5、养护标准:二年一级养护 工作内容：起挖、运输、栽植、养护 | m2 | 505.3 |  |  |
| 12 | 栽植海桐 | 1、高度:40-50cm 2、冠幅:50-60cm 3、种植密度:16株/m2 4、备注:蓬型饱满，不脱脚，两年生以上苗，每株3个分支以上 5、养护标准:二年一级养护 工作内容：起挖、运输、栽植、养护 | m2 | 521.0 |  |  |
| 13 | 栽植红花继木 | 1、高度:40-50cm 2、冠幅:30-35cm 3、种植密度:25株/m2 4、备注:蓬型饱满，不脱脚，两年生以上苗，每株3个分支以上 5、养护标准:二年一级养护 工作内容：起挖、运输、栽植、养护 | m2 | 249.6 |  |  |
| 14 | 栽植细叶麦冬 | 1、高度:10cm 2、冠幅:10-15cm 3、种植密度:100丛/㎡，满铺,密植不露土 4、养护标准:二年一级养护 工作内容：起挖、运输、栽植、养护 | m2 | 1033.8 |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |